## 3.4 Klimaneutralität
Leitlinien für nachhaltiges Facility Management in der Betriebs- und Nutzungsphase
3.4 Checkliste für Klimaneutralitätsmanagement
Kapitelnr. |  | Titel | Aufgaben | Priorität wichtig unwichtig | Umsetzung ja nein teilweise | verant-wortliche Person | umsetz-ende Person | Zeit-horizont
3 |  | Schlüsselprozess
3 | 4 | Auf dem Weg zur Klimaneutralität
Erarbeitung einer FM-Strategie für Klimaneutralität
Systemgrenzen festlegen und Methoden definieren
|  | Rahmenbedingungen festlegen | Klären, ob eine vollständige CO2-Bilanz vorhanden ist, wenn nicht:
|  | Definition der Ziele | Konkrete Definition der Ziele: - Messbar durch KPIs - Einteilung in Kurz-, Mittel- und Langfristziele - Festlegung von konkreten Zeithorizonten bis zur Erreichung der Ziele
Abgleichen der Ziele sofern es ein zentrales Energiemanagement bzw. ein eingeführtes Energiemanagementsystem lt. ISO 50 001 gibt (siehe Schlüsselprozess 3.5 Energie- und Ressourcenmanagement).
|  | Definition der Systemgrenzen | Festlegen der Systemgrenze, die für die CO2- bzw. Klima-Bilanzierung (Corporate Carbon Footprint (CCF)) betrachtet werden soll: - Scope 1 Emissionen, die vom berichtenden Unternehmen direkt erzeugt werden, - Scope 2 Emissionen, die durch vorgelagerte Aktivitäten indirekt erzeugt werden und einen direkten Nutzen für das Unternehmen haben, oder - Scope 3 Emissionen, indirekt durch vorgelagerte und nachgelagerte Aktivitäten.
|  | Definition von Kennzahlen und Indikatoren | Festlegen der Indikatoren für die CO2-Bilanz
Festlegen, ob Jahresdaten ausreichend sind (für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks) oder ob detailliertere Daten für einen Maßnahmenplan notwendig sind (siehe Kapitel Datenerhebung).
Gibt es weitere Indikatoren, die erhoben und berechnet werden müssen? Z.B.: - Kriterien aus der EU-Taxonomie (z.B. für Gebäude) oder - Unternehmensrelevante Kriterien und Indikatoren für ESG-, Energie- bzw. Nachhaltigkeitsberichte
Auflisten und Definieren der Indikatoren für die Erstellung eines Maßnahmenfahrplanes zur Klimaneutralität
Zeitliche Vorgaben
|  | Prüfung zeitlicher Vorgaben | Klärung, ob es zeitliche Vorgaben gibt: - bis zu welchem Zeitpunkt Ergebnisse zum Klimaneutralitätsstatus das Unternehmen vorlegen (z.B. EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichte) soll? - zu welchem Zeitpunkt das Unternehmen klimaneutral sein soll (z.B. lt. Österreichischem Regierungsprogramm bis 2040 oder bereits früher)?
Sind jährliche Berichte notwendig oder gibt es andere Vorgaben?
Gibt es Teil-Ziele, die berücksichtigt werden sollen (z.B. kompletter Ausstieg aus fossilen Energieträgern)?
Methoden für die Kennzahlenberechnung
|  | Strategien für die ersten Berichte | Festlegen der Art der Strategie: - Kurzfristig – Proxy Ansatz - Langfristig – Bottom-Up
|  | Methoden zur CO2-Bilanzierung | Sicherstellen, dass die Methodendefintion auf das ganze Unternehmen angewendet wird
Festlegen der Methodendefinition: - vollständige CO2-Bilanzierung (auf Basis des Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standards oder der ISO 14064-1) - partielle CO2-Bilanzierung (ISO 14064-1 Gebäudeemissionen; ÖN EN 15978-1 Umweltqualität von Gebäuden; ÖN EN 15804 umweltbezogenen Qualität, vorgelagerte Emissionen)
|  | Methoden zum Aufbau eines Maßnahmenplans | Clustern der größten Energieverbraucher bzw. CO2-Emittenten, z.B. in: - Hauptebenen nach CO2-Emissionen (Gebäude, Prozesse, Transport), - einzelne Einheiten je nach Energieintensität bzw. CO2-Emissionen (z.B. größte Verbraucher pro Bezugseinheit, Versorgung noch mit fossilen Energieträgern) - einzelne Einheiten je nach Instandhaltungsstau bzw. Sanierungs-/Erneuerungsbedarf (z.B. Gebäude und Anlagen, die sowieso erneuert werden müssen)
Durchführen einer Prioritätenreihung der Cluster der größten Energieverbraucher bzw. CO2-Emittenten
Festsetzen von Maßnahmenbündeln und Maßnahmenprioritäten entlang der einzelnen Cluster, jeweils inkl. Zeithorizonten, Budgets, etc. zur Umsetzung
Prozess zur Datenerhebung
|  | Erhebung, welche Daten bereits vorhanden sind | Durchführen einer Bestandsanalyse
Abstimmung mit den Abteilungen, die bereits für das Datenmanagement, Energiemanagement und Baumanagement zuständig sind
Prüfen, welche Daten bereits in welcher Art und Weise erhoben, strukturiert und zentral erfasst sind. Z.B: - zentral, digital, tagesaktuell,…? - gebäuderelevante Informationen - Anlageninformationen - Energieverbräuche auf Gebäude-, Gebäudezonen und Anlagenebene - relevant für die EU-Taxonomiebewertung
Prüfung, welche Daten verfügbar, jedoch noch nicht strukturiert aufbereitet sind. Z.B.: - Energiekennzahlen aus Energieausweisen - Auswertungen aus Energieaudits - Gebäude- und Anlagenzustand - Klimadatensätze - Nutzungsintensitäten
|  | Erhebung, auf welche Daten (noch) kein Zugriff besteht | Auflisten, auf welche Daten noch kein Zugriff besteht: - Energieverbräuche von MieterInnen der eigenen Liegenschaften - Mobilitätsverhalten - Materialien, welche in den einzelnen Gebäuden verbaut wurden/werden sowie die dazugehörigen Ökobilanzen und ggf. auch deren Kreislauffähigkeit - Bei Prüfung der Klimaneutralitätsbewertung die Kriterien der EU-Taxonomie mitberücksichtigen z.B.: -- Risikoeinschätzungen und Klimawandelanpassungsmaßnahmen der jeweiligen Gebäude -- Nachweise für wassersparende Maßnahmen -- Konzept, wie Baustoffe wieder dem Materialkreislauf zugefügt werden können
|  | Aufbauorganisation Datenerhebung | Aufsetzen eines Prozesses, damit mittel- und langfristig alle notwendigen Daten vorhanden sind, mit Hilfe von Checklisten zu: - Aufbau- und Ablauforganisation (1.2), - Datenmanagement (3.1), - Digitalisierungsmanagement (3.2) - Flächenmanagement (3.3) und - Energie- und Ressurcenmanagement (3.5) - Werterhaltungsmanagement (3.6) - Kreislaufmanagement (3.7) - Klimawandelanpassungsmanagement (3.8)
Fokusierung auf relevante Daten für die Klimaneutralitätsbewertung, EU-Taxonomie-Bewertung bzw. für den Maßnahmenfahrplan zur Klimaneutralität
Durchführen folgender Schritte: - Erstellung einer Liste, WELCHE DATEN in WELCHER FORM kurz-, mittel- und langfristig WEM zur Verfügung stehen sollen. - Erhebung, ob und wer bereits Zugang zu den relevanten Daten hat. - Erhebung, welche Hürden es gibt, die Daten zur Verfügung zu stellen und welche Möglichkeiten bestehen, diese Hürden zu überwinden. - Entscheidung, welche Methoden und Tools für die Datenerfassung verwendet werden sollen (siehe Folgepunkte). Gibt es Schnittstellen zum Digitalisierungsmanagement (Kapitel 3.2)? - Zuteilung von Verantwortlichkeiten und Ressourcen zu Personen, um die Daten kurz-, mittel- und langfristig zu erfassen (siehe Schlüsselprozess Datenmanagement).
|  | Aufbau einer Lösung für die Datenhaltung und -auswertung | Aufbau einer zentralen, digitalen Lösung (Datenbank) für die mittel- und langfristige Datenerfassung, auf die alle Beteiligten Zugriff haben (z.B.: cloud-basierte Lösungen für Unternehmen mit mehreren Standorten)
Prüfung folgender Fragen: - Gibt es bereits eine zentrale digitale Lösung, oder eine zentrale Lösung, in der Datenerfassung mit Anpassungen mittelfristig möglich ist, oder benötigt es eine neue eigenständige Lösung? - Gibt es bestehende externe Lösungen, die für die Aufgabe passend sind und die angekauft werden können, oder soll eine eigene Lösung entwickelt werden? - Gibt es eine Digitalisierungsstrategie im Unternehmen, in welche die Datensammlung integriert werden soll/kann? (siehe Checkliste Digitalisierungsmanagement 3.2)
|  | Ablauforganisation Datenerhebung | Definition eines Ablaufprozesses, WER WELCHE Daten zur Verfügung stellt, WER diese abspeichert und verarbeitet und WER auf diese Zugriff hat. Zu bedenken sind Datenschutz und Wettbewerbsthemen u.a. bei Einbeziehung mehrerer Abteilungen oder externer Organisationen (Mieter, Lieferanten, ...).
Kontrolle und kontinuierliches Monitoring
|  | Qualitätssicherung | Einführung eines Controllings, welches die oben beschriebenen Prozesse auch regelmäßig überprüft, evaluiert und verbessert.
Status Quo abbilden
|  | Erhebung der Daten | Erheben der Daten operativ entlang der zuvor strategisch definierten Indikatoren und Prozesse.
|  | Status Quo auf Unternehmens- und Einheiten-Ebene | Ermittlung der vorab definierten Kennzahlen für folgende Ebenen: - CO2- bzw. Klimabilanz auf Gesamtportfolio- bzw. auf Unternehmensebene pro Jahr - CO2-, Klimabilanz bzw. Status Quo für einzelne Einheiten bzw. Bezugsgrößen
Maßnahmenfahrplan definieren
|  | Clustern des Portfolios | Clustern abhängig von den Bezugsgrößen: - Bereiche, die am meisten Energie verbrauchen bzw. CO2 emittieren - Größte Energieverbraucher je Bezugsgröße - Größte CO2-Emittenten - Vorhandene Maßnahmenpläne für einzelne Gebäude oder einzelne Bereichen mit Problemen
|  | Prioritätenreihung für Maßnahmensetzung | Priorisierung z.B. nach: - Größte Energiekosten pro Bezugseinheit - Größte CO2-Emissionen - Geplante Maßnahmen (Sanierungen, Anlagenerneuerungen oder Problemen)
|  | Zeit- und Budgetplan erarbeiten | Erarbeitung eines groben Zeit- und Budgetplans auf Basis der Prioritätenreihung, der bereits möglichst realistisch auf Erfahrungswerten beruht.
|  | Relevante Personen einbeziehen | Miteinbeziehen der handelnden Personen in die Planung, wie z.B. MitarbeiterInnen, MieterInnen, NutzerInnen, KundInnen, externe PlanerInnen, oder sonstige StakeholderInnen, die den Prozess zum Scheitern bringen könnten (z.B. AnrainerInnen, Behörden, Energieversorgungsunternehmen (EVU)).
Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität
Energiebedarf reduzieren, Energieeffizienz steigern
|  | Optimierungen im Betrieb (Regelungseinstellungen) | Lukrierung wirtschaftlicher Einsparungen durch eine Betriebsoptimierung mittels z.B. Lastganganalyse, Prüfung eingestellter Betriebsparameter in der GLT oder Technischem Monitoring (abhängig von der vorhandenen Zählerausstattung)
Ansparen der eingesparten Energiekosten, um im nächsten Schritt Energiesparinvestitionen zu finanzieren.
|  | Sanierungsprojekte | Planung der Sanierung der Objekte zur Erreichung der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele.
- Umstellen auf ein klimaneutrales Energieversorgungssystem (Umrüstung auf ein Niedertemperatur-Energieabgabesystem) - Umfassende thermische Sanierung - Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Erhöhung des Komforts)
|  | Erneuerungsprojekte einzelner Bauteile oder Anlagen | Thermische Verbesserung einzelner Bauteile (auch bei historischen Gebäuden): - oberste Geschoßdecke/das Dach - die Außenfassaden - die Fenster - die Kellerdecke
Erneuerung der Gebäude- oder Prozesstechnik: - Pumpen-Antriebstechnik und die damit verbundene Regelung zu - andere(n) Gewerke(n) - Austausch von Ausrüstungskomponenten
|  | Sommerliche Überwärmung mit passiven Maßnahmen verbessern | Entgegenwirken der sommerlichen Überwärmung (Kühlung von Gebäuden) durch: - nächtliches Belüften - Einsatz von Begrünungen - Verschattungselemente - reflektierende Deckanstriche
|  | Energieflexibilität erhöhen | Energieflexibilität durch die im Gebäude verbauten Systeme wie z.B. thermische Speicher (Wasserspeicher, Bauteilaktivierung), Batteriespeichersysteme und mit einem entsprechendem Lastmanagement verbunden.
|  | Klimaneutrale Produkte forcieren / Beschaffungsstrukturen ausbauen | Orientierung der Beschaffungsstrategien auch an ökologischen Kriterien. - Berücksichtigung von CO2 bzw. dem klimarelevanten Fußabdruck (im Rahmen einer Ökobilanz) - Reduktion der Schadstoffe und Emissionen (Kriterienkataloge zu solchen Baustoffen können u.a. hier nachgelesen werden: Ökokauf Wien, naBe, klimaaktiv-Kriterien, EU-Taxonomie, IBO Baubook)
|  | Kreislaufwirtschaft mitdenken | Wiederverwendung von Baustoffen und Bauprodukten in einem möglichst geschlossenen Stoffkreislauf sowie (siehe Checkliste Kreislaufwirtschaft 3.7): - Maximale Nutzung der Baustoffe (Leih- und Service-Geschäftsmodelle) - Verwendung möglichst sortenrein trennbarer Baustoffe - Mitdenken von Rückbau-, Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepten bereits in der Planung
Einsatz von Erneuerbaren Energien
|  | Bedarf abschätzen, Status Quo und Rahmenbedingungen erheben | Beantwortung folgender Fragen für eine gute Darstellung der Ausgangssituation: - Energiebedarf erheben/abschätzen - Technische Ausgangslage - Wirtschaftliche Rahmenbedingungen - Organisatorische Rahmenbedingungen: - Rechtliche Rahmenbedingungen
|  | Erhebung erneuerbarer Energien vor Ort | Klärung von: - Welche Energieträger gibt es vor Ort (PV, Solarthermie, Erdwärme, Grundwasser, Abwärme, etc.)? - Welcher Autarkiegrad kann auf der Strom- und Wärmeseite erreicht werden? - Wie kann die Deckung des Restenergiebedarfs bzw. eine Spitzenlastabdeckung erfolgen? - Besteht ggf. die Möglichkeit einer Einspeisung vom/ins Fernwärmenetz? - Besteht die Möglichkeit einer Einspeisung des Stromüberschusses ins öffentliche Netz? - Welche Kurz- und Langzeitspeicher sind umsetzbar?
|  | Varianten-gegenüberstellung | Bei der Kombination unterschiedlicher Energieträger und Anlagen muss die Machbarkeit der Umsetzung der Varianten überprüft werden: - Technische Machbarkeit - Ökonomische Machbarkeit - Organisatorische Machbarkeit - Rechtliche Machbarkeit - Ökologische Auswirkungen - Soziale Auswirkungen
Auswahl von maximal zwei bis drei Varianten für die weitere Planung
Mobilitätsmanagement
|  | Mobilitätsverhalten der MitarbeiterInnen und BesucherInnen analysieren | Analysieren von: - Datenanalyse „Administration“ je Standort - Datenerhebung „Erreichbarkeit“ je Standort - Datenerhebung „Mobilitätsverhalten“
|  | Quantifizieren von möglichen Verlagerungspotenzialen | Erhebung und Darstellung der alternativen Möglichkeiten für An- und Abreise, Dienstreisen und -wege, Fuhrpark, etc. und deren ökologische und organisatorischen Auswirkungen
|  | Entwickeln von Maßnahmenbündeln | Konkretisieren der Ziele (ökonomisch, ökologisch, organisatorisch, sozial, rechtlich)
Schnüren eines auf die Ziele angepassten Maßnahmenbündels (inkl. materielle oder immaterielle Anreize für MitarbeiterInnen und BesucherInnen), z.B.: - Maßnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs - Umstieg Unternehmensmobilität auf E-Mobilität
|  | Unterstützende Instrumente | Planung und Durchführung frühzeitiger Informationskampagnen, die die MitarbeiterInnen beim Mobilitätsmanagementprozess mitnehmen
|  | Maßnahmenpaket Evaluieren | Evaluieren inwieweit die geplanten Maßnahmen in der Umsetzung auch angenommen werden
Durchführung notwendiger Anpassungen im Mobilitätsmanagement-Prozess
Kompensationsmaßnahmen
|  | Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung | Kompensieren jener CO2-Emissionen, die in den kommenden Jahren noch nicht reduziert bzw. vermieden werden können, mit Klimaschutzprojekten in anderen Ländern (nicht Europa).
Vorgaben für klimaneutrale Neubauten und Sanierungen
|  | Unterstützung von Klimaneutralitätsvorhaben | Aufbau eines Mindeststandards, der bei allen Neubau- und Sanierungsprojekten einzuhalten ist (anhand von z.B. Gebäudezertifizierungen).
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Einleitung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wenn ein Prozess nicht so umgesetzt wurde/funktioniert, wie erwartet und nicht die erwarteten Soll- bzw. Zielwerte erfüllt (Siehe Kapitel 5).